ІНСТРУКЦІЯ №

при роботі з електроприладами в кабінеті інформатики

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Практичні, лабораторні роботи, проводити у тих умовах і порядку, з такими електроприладами, які зазначені в інструкції до проведення роботи.

1.2. Поводження з електроприладами потребує виконання правил електробезпеки відповідно до ДНАОП 0.00-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів".

1.3. Електроприлади, що перебувають в експлуатації, періодично оглядає особа, відповідальна за електрогосподарство; вона також перевіряє захисне заземлення, електропроводку і загальний стан електромережі.

1.4. Всі електроприлади де передбачається занулення (заземлення)
повинні бути занулені.

1.5. При роботі з електроприладами можливі такі небезпечності:

- падіння предметів, матеріалів;

- ураження електрострумом;

- опіки і отруєння від пожежі.

2 ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

Учні повинні:

2.1. Одягнути   спеціальний   одяг   і   засоби   індивідуального   захисту (гумові рукавиці, захисні окуляри тощо).

2.2. Ознайомитися   із змістом, практичної роботи та з правилами безпечного їх виконання.

2.3. При виявлені небезпечностей на робочому місці:    несправні прилади, оголені електродроти та інше, негайно повідомити   вчителя.

3. ПІД ЧАС РОБОТИ

3.1 Треба використовувати електричне обладнання тільки заводського виготовлення.

Під час експлуатації слід  користуватися  паспортом  та  інструкцією заводу-виробника

3.2. Усі електронагрівальні прилади повинні мати теплоізоляцію знизу і з боку стін Як теплоізоляцію можна використати керамічні плити та інші негорючі матеріали з малою теплопровідністю.

3.3. Подання струму через загальний рубильник до робочих місць і вимикання його після закінчення робіт виконує лише вчитель або особа, яка обслуговує електромережу навчального закладу.

3.4. Штепсельні розетки і встановлене обладнання можуть перебувати під струмом на час проведення роботи. Після закінчення роботи подача струму негайно припиняється.

3.5. Шафи  з  розподільними  пристроями  повинні  бути  замкнені  на замок.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ

3.6. Учням під час уроку самовільно користуватися електроприладами, електроарматурою, електрообладнанням.

3.7. Залишати без нагляду увімкнені електричні   прилади.

3.8. Використовувати слюсарний інструмент без діелектричних ручок

(накладок)

3.9. Подавати на робоче місце електрострум напругою вище 42В

3.10. Пустувати з електроприладами, предметами, механізмами, які використовуються для виконання роботи.

3.11. Використовувати на робочому місці електроприлади напругою (змінного струму) 110В і вище.

3.12. Користуватися несправною електроарматурою.

3.13. Порушувати хід, послідовність виконання роботи з електроприладами.

3.14. Користуватися електроприладами у разі пошкодження
заземлюючого пристрою ( якщо вимагається їх занулення (заземлення))

3.15. Користуватися електроподовжувачами виготовленими з порушенням встановлених вимог.

4. ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Треба негайно вимкнути електроприлади.

4.2. Прибрати своє робоче місце у відповідності до вказівок   вчителя.

4.3. Зняти спеціальний одяг та привести себе в порядок.

4.4. Вимити з милом руки.

5. В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1.  У випадку    аварійної ситуації негайно повідомити    вчителя,  чи завідуючого кабінетом та виконати наступні дії:

- у   разі    відключення    електроенергії,    терміново    вимкнути    все електрообладнання, яке знаходиться на робочому місці;

- у  разі     "пробою"     на корпус - негайно припинити роботу та поставити до відома вчителя.

- у разі аварії в системі водопостачання чи каналізації необхідно терміново перекрити крани водопостачання і повідомити вчителя;

- у разі виникнення пожежі (чи загоряння) необхідно вжити заходів щодо її гасіння, негайно повідомити вчителя та приступити до ліквідації пожежі згідно з діючою в закладі інструкцією з пожежної безпеки;

- у разі травмування учня, необхідно повідомити про це вчителя та за його вказівкою надати потерпілому першу долікарську допомогу і якнайшвидше відправити його до медпункту.

Інструкцію склав:          ______________

Погоджено:          ______________

# Text boxes

Затверджено

наказом директора школи

від ____________ р. №____